## Slide 1: RHC Revision (OL75)
Max/Min Desired Capacity Factors Installed
Linear Curve based on relative shadow price
  CF=(x-Shadow Price)/x; x=75% of the max shadow price

## Slide 2: Revised RHC CF-Shadow Price Curve

## Slide 3: OL75 Top 10 Default (RHC Old)

## Slide 4: OL75 Top 10 Default (RHC New)

## Slide 5: OL75 Top 20 Default (RHC Old)

## Slide 6: OL75 Top 20 Default (RHC New)

## Slide 7: OL25 Top 10 Default (RHC Old)

## Slide 8: OL25 Top 10 Default (RHC New)

## Slide 9: OL25 Top 20 Default (RHC Old)

## Slide 10: OL25 Top 20 Default (RHC New)

## Slide 11: OL75 Value Added
 | NPV | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040
ENT | ($5.10) | (0) | (1) | (3) | (2) | (6) | (2)
FRCC | ($0.23) | (0) | (0) | (0) | (0) | 0 | (1)
MAPP_US | $0.10 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0
MISO_IN | $2.38 | (1) | 2 | 1 | 2 | 1 | 0
MISO_MI | ($4.32) | (1) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2)
MISO_MO-IL | ($4.64) | (0) | (0) | (2) | (4) | (4) | (4)
MISO_W | $7.40 | 0 | (1) | 3 | 7 | 7 | 7
MISO_WUMS | $0.63 | 1 | 1 | 0 | 0 | (0) | (3)
NE | $1.56 | (0) | 1 | 1 | 1 | 1 | (0)
NEISO | $0.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
NonRTO_Midwest | ($0.05) | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | (0)
NYISO_A-F | $0.55 | 0 | 0 | 0 | 1 | (0) | (0)
NYISO_G-I | ($0.80) | (0) | (0) | (0) | (0) | (1) | (1)
NYISO_J-K | ($0.62) | (0) | (0) | (0) | (0) | (1) | (1)
PJM_E | ($0.46) | (0) | 0 | (0) | (0) | (1) | (0)
PJM_ROM | ($0.44) | (0) | 0 | (0) | (0) | (0) | (1)
PJM_ROR | ($11.39) | (0) | (1) | (2) | (10) | (12) | (11)
SOCO | ($2.75) | 0 | 0 | (1) | (4) | (2) | 0
SPP_N | $8.87 | (0) | 2 | 5 | 6 | 7 | 5
SPP_S | ($1.75) | 0 | (0) | (1) | (1) | (2) | (2)
TVA | ($0.04) | 0 | 0 | (0) | 0 | (1) | (0)
VACAR | ($3.22) | (0) | (0) | (0) | (1) | (3) | (7)
IESO | $0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MAPP_CA | $0.27 | (0) | (0) | 0 | 0 | 0 | 0
HQ/Maritimes | $0.85 | - | - | 0 | 0 | 1 | 2
ERCOT | ($0.22) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0)
WEST | ($0.23) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (1)
ALL | ($12.96) | (0) | 0 | (1) | (6) | (16) | (22)

## Slide 12: OL75
OL75 | All Years | Net Flows (GWH) | 2030 Cum New | 2030 Cum Wind | 2030 Coal Ret
ENT | ($29.87) | -56,389 | 6,976 | 100 | 8,308
FRCC | ($1.08) | -218 | 32,097 | 0 | 8,208
MAPP_US | $0.60 | 3,668 | 6,556 | 5,741 | 2,961
MISO_IN | $15.56 | 86,800 | 59,547 | 42,179 | 11,119
MISO_MI | ($24.23) | -63,122 | 4,303 | 2,600 | 10,789
MISO_MO-IL | ($26.42) | -37,078 | 15,979 | 13,685 | 13,322
MISO_W | $41.31 | 97,948 | 62,337 | 62,170 | 13,133
MISO_WUMS | $2.77 | 6,167 | 15,975 | 7,798 | 6,392
NE | $9.67 | 35,981 | 16,977 | 16,673 | 3,196
NEISO | $3.05 | 7,126 | 8,799 | 5,280 | 2,570
NonRTO_Midwest | ($0.29) | -11,844 | 6,115 | 0 | 8,435
NYISO_A-F | $3.24 | 35,819 | 14,244 | 13,362 | 2,252
NYISO_G-I | ($3.94) | 2,830 | 484 | 360 | 368
NYISO_J-K | ($3.32) | -53,242 | 1,283 | 1 | 0
PJM_E | ($2.43) | -47 | 7,173 | 1,150 | 3,372
PJM_ROM | ($2.02) | -71,189 | 6,222 | 1,230 | 16,376
PJM_ROR | ($63.28) | -71,621 | 44,160 | 15,685 | 53,452
SOCO | ($16.92) | -50,301 | 16,927 | 0 | 23,277
SPP_N | $52.01 | 131,130 | 60,137 | 58,892 | 7,879
SPP_S | ($9.92) | -14,820 | 43,287 | 41,058 | 13,122
TVA | ($0.17) | -9,097 | 11,290 | 0 | 15,156
VACAR | ($15.94) | -15,893 | 28,633 | 3,500 | 18,972
IESO | $0.54 | 29,180 | 5,146 | 2,106 | 6,416
MAPP_CA | $1.53 | 16,640 | 4,953 | 302 | 1,746

## Slide 13: OL25 Value Added
Column1 | NPV | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040
ENT | ($8.45) | (0) | (2) | (5) | (4) | (7) | (5)
FRCC | ($0.76) | (0) | (0) | (1) | (0) | (0) | (1)
MAPP_US | $0.66 | (0) | (0) | 0 | 1 | 1 | 0
MISO_IN | ($20.81) | (1) | (7) | (8) | (14) | (14) | (11)
MISO_MI | ($7.82) | (2) | (3) | (4) | (3) | (4) | (5)
MISO_MO-IL | ($7.03) | (0) | (1) | (3) | (5) | (5) | (5)
MISO_W | $24.02 | 0 | (1) | 17 | 18 | 18 | 19
MISO_WUMS | $15.65 | 3 | 10 | 7 | 8 | 4 | (0)
NE | $5.28 | (0) | 3 | 3 | 3 | 2 | (1)
NEISO | $0.63 | 0 | 0 | 0 | (0) | 1 | 1
NonRTO_Midwest | ($0.31) | (0) | 0 | (1) | 0 | (0) | (0)
NYISO_A-F | $0.19 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | (0)
NYISO_G-I | ($1.21) | (0) | (0) | (0) | (0) | (1) | (2)
NYISO_J-K | ($1.08) | (0) | (0) | (0) | (1) | (1) | (1)
PJM_E | ($0.91) | (0) | (0) | (1) | (1) | (0) | (0)
PJM_ROM | ($1.49) | (0) | 0 | (0) | 1 | (4) | (2)
PJM_ROR | ($18.52) | (0) | (1) | (8) | (15) | (14) | (15)
SOCO | ($4.20) | (0) | (0) | (4) | (6) | (0) | 0
SPP_N | $10.61 | (0) | 2 | 8 | 8 | 6 | 4
SPP_S | ($0.94) | 0 | 0 | (0) | (1) | (1) | (4)
TVA | $0.23 | 0 | 0 | (1) | 1 | 1 | 0
VACAR | ($5.42) | (0) | (0) | (3) | (2) | (5) | (7)
IESO | $0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
MAPP_CA | $0.25 | (0) | (0) | 0 | 0 | 0 | 0
HQ/Maritimes | $1.78 | - | - | 0 | 1 | 3 | 3
ERCOT | ($0.31) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0)
WEST | ($0.19) | 0 | (0) | (0) | (0) | (0) | (0)
ALL | ($19.37) | (0) | 0 | (3) | (12) | (21) | (31)

## Slide 14: OL25
 | OL25 All Years | 2030 Cum New | 2030 Cum Wind | 2030 Coal Ret
ENT | ($49.01) | 5,299 | 0 | 8,308
FRCC | ($4.27) | 30,625 | 0 | 9,460
MAPP_US | $3.82 | 8,410 | 7,770 | 3,094
MISO_IN | ($119.95) | 2,527 | 0 | 11,112
MISO_MI | ($41.88) | 2,288 | 2,127 | 10,790
MISO_MO-IL | ($39.77) | 8,194 | 5,900 | 13,323
MISO_W | $136.81 | 110,754 | 110,587 | 13,133
MISO_WUMS | $89.84 | 26,803 | 1,000 | 6,392
NE | $32.79 | 27,110 | 26,806 | 3,196
NEISO | $3.26 | 8,795 | 5,280 | 2,570
NonRTO_Midwest | ($1.70) | 6,599 | 0 | 8,903
NYISO_A-F | $1.03 | 9,680 | 8,799 | 2,252
NYISO_G-I | ($6.08) | 435 | 360 | 368
NYISO_J-K | ($5.87) | 1,282 | 0 | 0
PJM_E | ($5.18) | 7,173 | 1,150 | 3,372
PJM_ROM | ($7.85) | 7,352 | 1,230 | 15,732
PJM_ROR | ($104.49) | 32,807 | 8,517 | 52,113
SOCO | ($25.70) | 14,305 | 0 | 23,354
SPP_N | $63.30 | 67,727 | 66,900 | 7,881
SPP_S | ($4.47) | 46,273 | 44,311 | 13,138
TVA | $1.18 | 11,284 | 0 | 15,157
VACAR | ($29.19) | 28,430 | 3,500 | 18,972
IESO | $3.28 | 5,396 | 2,106 | 6,416
MAPP_CA | $1.46 | 4,953 | 302 | 1,746
ALL | ($101.93) |  |  | 

## Slide 15
NWPP
RMPA
MAPP US
MAPP CA
NE
SPP N
SPP S
AZ NM SNV
ERCOT
MISO W
MISO MO IL
MISO WUMS
MISO MI
MISO IN
OH
PJM
Rest of RTO
TVA
VACA
NEISO
NYISO
A-F
NYISO
GHI
NYISO
J & K
PJM
Eastern
MAAC
PJM
Rest of MAAC
SOCO
FRCC
ENTERGY
Non RTO Midwest
HQ
Maritimes
10
14
6
13
11
8
12
9
4
2
1
5
3
5
BAUF1S2
Notes: 15

## Slide 16
NWPP
RMPA
MAPP US
MAPP CA
NE
SPP N
SPP S
AZ NM SNV
ERCOT
MISO W
MISO MO IL
MISO WUMS
MISO MI
MISO IN
OH
PJM
Rest of RTO
TVA
VACA
NEISO
NYISO
A-F
NYISO
GHI
NYISO
J & K
PJM
Eastern
MAAC
PJM
Rest of MAAC
SOCO
FRCC
ENTERGY
Non RTO Midwest
HQ
Maritimes
10
14
6
13
11
8
12
9
4
2
1
5
3
7
15
16
17
18
19
20
LowCO2F2S1
Notes: 16

## Slide 17
NWPP
RMPA
MAPP US
MAPP CA
NE
SPP N
SPP S
AZ NM SNV
ERCOT
MISO W
MISO MO IL
MISO WUMS
MISO MI
MISO IN
OH
PJM
Rest of RTO
TVA
VACA
NEISO
NYISO
A-F
NYISO
GHI
NYISO
J & K
PJM
Eastern
MAAC
PJM
Rest of MAAC
SOCO
FRCC
ENTERGY
Non RTO Midwest
HQ
Maritimes
10
14
6
13
11
8
12
9
4
2
1
5
3
7
15
16
17
18
19
20
LowCO2F2S2
Notes: 17