## Multipliers
Generic Transmission Costs for NEEM Regions
|  |  |  | Base Cost | ENTERGY | FRCC | IESO | MAPP_CA | MAPP_US | MISO_IN | MISO_MI | MISO_MO_IL | MISO_W | MISO_WUMS | NE | NEISO
Transmission Lines | Voltage (kV) | # of Circuits | MW Capability | $M/Mile | NEEM Regional Multipliers (Range)
| <230 | 1 | 300 | 1100000 | 0.9 - 1.7 | 0.7 - 1.4 | 0.4 - 0.8 | 0.3 - 0.6 | 0.5 - 0.9 | 0.5 - 1.6 | 0.5 - 1.6 | 0.5 - 1.6 | 0.5 - 1.6 | 0.5 - 1.6 | 0.7 - 1.1 | 1.8 - 2.7
| 230 | 1 | 600 | 1150000 | 1.1 - 2.1 | 1.3 - 2.2 | 0.8 - 1.9 | 0.3 - 0.6 | 0.8 - 1.3 | 0.4 - 0.9 | 0.4 - 0.9 | 0.4 - 0.9 | 0.4 - 0.9 | 0.4 - 0.9 | 0.7 - 1.4
| 230 | 1 | 900 | 1580000 | 0.9 - 1.7 | 1.3 - 1.9 |  |  | 0.6 - 1.1 | 0.5 - 0.9 | 0.5 - 0.9 | 0.5 - 0.9 | 0.5 - 0.9 | 0.5 - 0.9 | 0.5 - 0.9 | 1.9 - 3.8
| 230 | 2 | 1200 | 1800000 | 0.9 - 1.7 | 1.1 - 1.7 | 0.8 - 1.4 | 0.3 - 0.5 | 1.2 - 2.1 | 0.7 - 1.5 | 0.7 - 1.5 | 0.7 - 1.5 | 0.7 - 1.5 | 0.7 - 1.5 | 0.7 - 1.3
| 345 | UG | 500 | 19750000 | [11 empty] | 0.5 - 0.8
| 345 | 1 | 900 | 2100000 | 1.2 - 2.2 |  |  |  |  | 0.5 - 0.8 | 0.5 - 0.7 | 0.3 - 0.6 | 0.5 - 0.7 | 0.5 - 0.8 | 0.5 - 1.0 | 1.4 - 2.9
| 345 | 1 | 1800 | 2500000 | 1.0 - 1.9 |  |  |  | 0.6 - 0.9 | 0.6 - 0.8 | 0.6 - 0.7 | 0.4 - 0.6 | 0.6 - 0.7 | 0.6 - 0.8 | 0.4 - 0.8 | 0.8 - 2.0
| 345 | UG | 1800 | 25000000 | [9 empty] | 0.7 - 1.0
| 345 | 2 | 3600 | 2800000 | [5 empty] | 0.7 - 0.8 | 0.7 - 1.0 | 0.7 - 0.8 | 0.7 - 0.9 | 0.9 - 1.0 | 0.6 - 1.1 | 1.1 - 2.1
| 345 | UG | 3600 | 28000000 | [9 empty] | 0.7 - 1.0
| 500 | 1 | 2600 | 3450000 | 0.7 - 1.4 | 0.7 - 1.2 | 0.5 - 0.8 | 0.4 - 1.0 | 0.4 - 0.7 | 0.5 - 0.7 |  | 0.5 - 0.7 | 0.5 - 0.7 | 0.6 - 0.8 | 0.5 - 0.9
| 765 | 1 | 4000 | 5550000 | [5 empty] | 0.5 - 0.7 | 0.5 - 0.9 | 0.5 - 0.6 | 0.5 - 0.6 | 0.6 - 0.7 | 0.4 - 0.8
| HVDC | bipole | 2400 | 2150000 |  |  |  | 0.5 - 0.7 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| HVDC | bipole UG | 2400 | 7500000 | [9 empty] | 0.7 - 1.1
| HVDC Terminal (both ends) |  |  | 340000000 |  |  |  | 2.9 - 5.9 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  |  | Base Cost | Non_RTO_Midwest | NYISO_A-F | NYISO_GHI | NYISO_ J_&_K | PJM_Eastern_MAAC | PJM_Rest_ of_MAAC | PJM_Rest_ of_RTO | SOCO | SPP_N | SPP_S | TVA | VACAR
Transmission Lines | Voltage (kV) | # of Circuits | MW Capability | $M/Mile | NEEM Regional Multipliers (Range)
| <230 | 1 | 300 | 1100000 | 1.4 - 2.3 | 0.9 - 1.8 | 0.9 - 1.8 | 9.1 - 18.2 |  |  |  | 0.7 - 1.5 | 0.7 - 1.1 | 0.7 - 1.1 | 0.7 - 1.2 | 0.7 - 1.1
| 230 | 1 | 600 | 1150000 |  | 1.3 - 2.6 | 1.3 - 2.6 |  |  |  |  | 0.7 - 1.7 | 0.7 - 1.4 | 0.7 - 1.4 | 0.8 - 1.7 | 0.7 - 1.1
| 230 | 1 | 900 | 1580000 | [7 empty] | 0.6 - 1.3 | 0.5 - 0.9 | 0.5 - 0.9 | 0.7 - 1.4 | 0.5 - 1.0
| 230 | 2 | 1200 | 1800000 | [7 empty] | 0.6 - 1.3 | 0.7 - 1.3 | 0.7 - 1.3 | 0.7 - 1.3 | 0.5 - 1.0
| 345 | UG | 500 | 19750000 |  |  |  | 1.2 - 1.5
| 345 | 1 | 900 | 2100000 | 1.0 - 1.7 | 1.7 - 2.4 | 1.7 - 4.3 | [5 empty] | 0.5 - 1.0 | 0.5 - 1.0
| 345 | 1 | 1800 | 2500000 | 0.8 - 1.4 | [5 empty] | 1.3 - 1.6 |  | 0.4 - 0.8 | 0.4 - 0.8
| 345 | UG | 1800 | 25000000
| 345 | 2 | 3600 | 2800000 | 1.4 - 2.1 | [7 empty] | 0.6 - 1.1 | 0.6 - 1.1
| 345 | UG | 3600 | 28000000
| 500 | 1 | 2600 | 3450000 | 0.9 - 1.5 |  |  |  | 3.6 - 4.4 | 2.1 - 2.5 | 1.1 - 1.4 | 0.7 - 1.1 | 0.5 - 0.9 | 0.5 - 0.9 | 0.6 - 0.9 | 0.3 - 0.6
| 765 | 1 | 4000 | 5550000 |  |  |  |  | 2.5 - 3.0 | 2.3 - 2.8 | 0.8 - 0.9 |  | 0.4 - 0.8 | 0.4 - 0.8
| HVDC | bipole | 2400 | 2150000
| HVDC | bipole UG | 2400 | 7500000
| HVDC Terminal (both ends) |  |  | 340000000